附件1：

赣南师范大学智慧出入口管理系统建设项目需求

我校几个出入口区域目前管理现在通过保安人员，通过人工登记、人工放行的传统方式进行管理，这种方法存在一定安全隐患，如管理混乱、容易由于人为疏忽让一些外来闲杂人员混入等，更无法满足现在疫情防控的要求。

在充分考虑到校园内综合管理工作的各种需求情况下，提供一套完整的平安智慧校园出入口管理系统解决方案。方案设计时，充分分析整个校园的实际应用情况，充分考虑学校各个管理部门的实际使用需求，提供相应的解决办法。智能人员出入口云门禁系统采用智能人脸识别系统+二维码+刷卡系统，实现对进出校园的人员进行统一监控与管理。

校园门口设计机动车、非机动车和行人分流进出速通闸通道。机动车通过车牌识别进行通管理，教职工及在校学生以人脸识别验证通行但同时保留校园一卡通、IC门禁卡、二代身份证、二维码等验证方式进出校园。

来访人员通过可通过线上预约系统，或由被访人发起邀约方式获得通行证，在规定的有效期内通过人脸识别或刷身份证或刷二维码进出校园。

通过建设智慧人行出入口系统最大限度的提高校区的安全系数，满足疫情防控要求，现提现如下建设项目需求内容：

一、智慧校园综合安防平台及工作站

智慧校园综合安防平台建设是学校智慧安防、监控、消防等系统的基础，所有系统均依托该平台运行及管理，智慧校园综合安防平台包含以下建设内容：

- 原有平台升级扩容：针对原先校园安防管理平台进行整体升级、扩容；必须保证与原先平台无缝对接，并无缝过渡，且实现功能的整体升级；

- 运维子系统升级扩容：包含设备运维网络管理、视频质量诊断的整体升级；

- 校园管理：包含校园检索、园区事件管理、园区人员布控、园区人车智能搜索；

- 智能门禁系统：包含内部人员进出管理、外部人员管理、临时访客管理、校园出入人员测温管理、人员健康码进出检测及留痕等；必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 访客管理系统：包含远程访客预约、现场访客预约等；要求访客系统与门禁系统打通，实现访客人员进出便捷、高校、安全、科学，必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 车辆测速系统：包含校园卡口、校园测速系统；必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 车辆管控子系统：包含出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理等模块，并与校园测速系统实现对接，测速系统数据可推送至车辆管控子系统，实现违规车辆管理；必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 智慧消防子系统：包含火灾报警监测、消防工作台、消防设备网管等，必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 报警检测子系统：包含入侵报警、紧急报警、事件处置等，必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 平台数字看板：包含平台总览看板、安防管控专题看板、人员态势专题看板、车辆态势专题看板、消防一张图专题看板、数据可视化平台；必须实时展示校园各项数据，精准高效、科学直观；

- 2.5D地图升级：针对校园原先2.5D地图进行整体升级完善，必须与智慧校园综合安防平台无缝对接；

- 交换机和工作站：要求必须采用国产主流品牌，质量可靠，外观大气整齐。

二、黄金校区机动车道道闸系统升级改造

黄金校区机动车道道闸系统包含：在我校南门、东门、北门建设一套科学、便捷、安全的机动车道闸进出管理设备及系统，建设要求如下：

- 南门、东门、北门：机动车出入管理系统，采用车牌识别系统控制；

- 南门、东门、北门：三轮车出入管理系统，采用人脸（驾驶员）识别系统控制。

三、黄金校区人行通道系统建设

黄金校区人行通道系统建设包含：在我校南门、东门、北门建设一套科学、便捷、安全的人员通道闸进出管理设备及系统，建设要求如下：

- 认证方式：支持刷人脸、身份证、IC卡、二维码方式进出;

- 疫情防控：考虑测温、赣通码（绿码、核酸监测报告、疫苗接种证明）等。

四、人脸库平台系统建设

构建校园人脸库系统，集中采集和存储校园人脸特征信息数据库，实现人脸统一建库、统一标准、统一建模，为学校其他软件系统及平台提供标准化人脸数据支撑和统一特征识别能力接口（各业务部门可按业务需求分别建设、分批进行、按需对接），为全校集中建立一套科学、有效的人脸智能应用管理系统和机制，支撑学校内部各类人脸识别应用，助力学校信息化建设、实现智慧化转型：

建设内容及要求：

- 人脸自助采集终端：用于线下人脸采集；同时支持线上采集等采集模式；

- 人脸库管理平台：统一的身份认证模式；记录管理；备份还原管理；和校园OA、教务系统对接。支持人脸图片统一管理，支持人脸后续拓展应用及端口的开放、二次开发等。

五、黄金校区伸缩门改造

黄金校区伸缩门改造：南门（两组双机头电动伸缩门）、东门（一组双机头电动伸缩门）、北门（一组双机头电动伸缩门）；建设要求如下：

- 设备外观整齐、大气；采用国产主流品牌、质量可靠。

六、章贡校区机动车道

章贡校区机动车道道闸系统：在我校章贡校区建设一套科学、便捷、安全的机动车道闸进出管理设备及系统，建设要求如下：

- 机动车出入管理系统，采用车牌识别系统控制；

- 三轮车出入管理系统，采用人脸（驾驶员）识别系统控制。

七、章贡校区人行通道

章贡校区人行通道系统建设包含：在我校章贡校区建设一套科学、便捷、安全的人行通道设备及系统，建设要求如下：

- 认证方式：支持刷人脸、身份证、IC卡、二维码方式进出；

- 疫情防控：考虑测温、赣通码（绿码、核酸监测报告、疫苗接种证明）等。

八、图书馆大门门禁系统建设

目前我校图书馆是敞开式的，外来人员随意进出，对进出人员根本无法管控，导致图书馆经常发生一些不安全事件。为进一步加强管理，营造良好的学习环境，维护校园安全，确保师生人事、财产安全，需要建设门禁系统。

门禁实现刷脸进入图书馆，身份识别无效者禁止入馆。进出图书馆数据并可查询和统计，并将出入馆数据在大厅显示屏上展示。建设内容如下：

- 图书馆西楼一楼大厅大门门禁建设；

- 图书馆东楼负一楼大门门禁建设。

保卫处

2022年6月21日